návrh dodatku č.5

VZN mesta

po zmene č.7 ÚPN SÚ

Návrh

Dodatok č. 5

k Všeobecnému a záväznému nariadeniu mesta Nové Mesto nad Váhom č. 1/98- VZN

o regulatívoch územného rozvoja mesta Nové Mesto nad Váhom

Mestské zastupiteľstvo mesta Nové Mesto nad Váhom ( ďalej len MsZ ) v zmysle § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení jeho neskorších zmien a doplnkov a zákona č.50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení jeho neskorších zmien a doplnkov

vydáva

na základe  Zmeny č.7 územného plánu sídelného útvaru Nové Mesto nad Váhom (ďalej len mesto)  tento Dodatok č.5 Všeobecného záväzného nariadenia mesta č.1/98 – VZN o regulatívoch územného rozvoja mesta, ktorým sa dopĺňa a upravuje text nasledujúcich paragrafov:

§ 4  -  Regulácia funkčnej skladby

Prvá veta preambuly sa dopĺňa o číslo poslednej Zmeny č.7 ÚPN SU Nové Mesto nad Váhom v písmene a), b), c), d), e).

§ 4 ods.5  – Schéma členenia mesta na lokality

V poslednej vete sa mení údaj o počte lokalít urbanizovaného územia takto :

Celkový počet lokalít urbanizovaného územia je 105 (1-99,103,104,105,108,109,110), ďalších 7 lokalít (č.100,101,102,106,107,111,112) predstavuje výhľadové prognózne lokality.

§ 4 ods. 6.7 - Občianska vybavenosť

Z dôvodu zjednotenia pojmov grafickej a textovej časti sa vkladá veta :

Pojem občianska vybavenosť sa v grafickej časti vzťahuje na plochy, ktoré sú označené ako „vybavenosť“.

§7 ods.4  - Zásobovanie teplom

Sa ruší v celom rozsahu a nahrádza sa novým textom ktorý znie :

V závislosti na technickej životnosti realizovať modernizáciu a centralizáciu tepelných sústav s využitím najmodernejších poznatkov v oblasti výroby a distribúcie tepla a teplej úžitkovej vody.

Stabilizovať jestvujúci systém zásobovania teplom využívaním inštalovaných výkonových kapacít a podporovať jeho rozvoj a modernizáciu

Pri výstavbe nových objektov spotreby tepla v dosahu distribučných sietí zásobovania teplom, uprednostniť pripojenie týchto objektov na jestvujúcu sústavu, za predpokladu technickej a ekonomickej odôvodniteľnosti.

V prípade, že pripojenie nie je ekonomicky výhodné, resp. nie sú vytvorené technické podmienky na pripojenie v územných častiach mesta mimo dosah sústavy zásobovania teplom, preferovať výstavbu zdroja tepla s palivovou základňou zemný plyn, resp. obnoviteľné druhy palív alebo ich kombináciu.

Pri posudzovaní žiadostí na výstavbu tepelných zariadení, alebo jej časti, za účelom vydania povolenia mesta podľa § 12 ods. 6 zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike, výstavbu podmieniť odborným posúdením vplyvu a dopadu pripravovanej investičnej akcie na cenu tepla pre konečného spotrebiteľa.

Pri výstavbe nových  a rozsiahlej rekonštrukcii budov (viac ako 1000 m2 úžitkovej plochy) podľa § 4 ods. 2 zákona č. 555/2004 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov, posúdiť v príprave jej výstavby technickú, environmentálnu a ekonomickú využiteľnosť alternatívnych energetických systémov v mieste výstavby, možnosť využitia tepla z jestvujúceho zdroja zásobovania teplom.

Pri rozhodovaní o odpojení objektu spotreby tepla od jestvujúcej sústavy tepla, za účelom výstavby vlastného zdroja tepla, podmieniť vydanie povolenia na výstavbu preukázaním technickej, ekonomickej a environmentálnej výhodnosti odpojenia. Odpájanie objektov bude predmetom samostatného všeobecne záväzného nariadenia.

Podporovať využívanie obnoviteľných zdrojov energie na dodávku tepla, hlavne lesnej a poľnohospodárskej biomasy, slnečnej energie a iných.

Vytvárať podmienky pre realizáciu programov zameraných na úsporu energie na strane spotreby tepla v objektoch verejnej správy a bytových domoch (napr. termovízne merania alebo vypracovanie energetických auditov v objektoch spotreby tepla a zabezpečovať realizáciu navrhnutých opatrení napr. zateplenie a pod.).

V krátkom časovom horizonte pripraviť realizáciu centrálneho tepelného zdroja (CTZ) s palivovou základňou, na báze zemného plynu, v kombinácii s obnoviteľnými druhmi palív lokalizovaného do územia  medzi trať ŽSR a ulicou Malinovského, najlepšie do areálu Palma, ktorý zodpovedá všetkým kritériám pre najvhodnejšie umiestnenie CTZ.

§ 8 ods.1 – Limity únosnosti územia

- sa v zmysle Zmeny č. 7 v písm. c) dopĺňa o lokalitu č. 103

Príloha doplnku č.5 VZN :

regulačná schéma mesta sa upravuje v zmysle Zmeny č. 7 ÚPN.

Tento dodatok bol schválený na zasadnutí MsZ mesta dňa ......uznesením č. .......a nadobúda účinnosť dňom ........

...........................................

V Novom Meste nad Váhom                                                                       Ing. Jozef Trstenský

dňa .....................................                                                                                 primátor  mesta