MESTO

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

###### POŽIARNY PORIADOK MESTA

Nové Mesto nad Váhom – február 2005

OBSAH

| Článok I. § 1 § 2 | Úvodné ustanovenie Mesto |
| --- | --- |
| Článok II. § 3 § 4 § 5 § 6 § 7 § 8 § 9 § 10 § 11 § 12 § 13 § 14 | Úlohy orgánov mesta a osôb poverených zabezpečovaním ochrany pred požiarmi v meste a jeho miestnych častiach Mestské zastupiteľstvo Primátor mesta Mestský úrad Mestský hasičský zbor Preventivár požiarnej ochrany mesta Kontrolné skupiny mesta Školenie kontrolných skupín mesta Oprávnenia členov kontrolných skupín mesta Zápisnica z preventívnej protipožiarnej kontroly Ukladanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov Vylúčenie veci z používania a zastavenie prevádzky Protipožiarna asistenčná hliadka |
| Článok III. § 15 § 16 § 17 § 18 § 19 | Povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi Povinnosti fyzických osôb Povinnosti právnických a podnikajúcich fyzických osôb Pomoc pri zdolávaní požiarov Organizácia podujatí, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb Úlohy mesta v čase zvýšeného nebezpečenstva a vzniku požiaru |
| Článok IV. § 20 | Spôsob trvalého zabezpečenia ochrany pred požiarmi |
| Článok V. § 21 | Prehľad zdrojov požiarnej vody |
| Článok VI. § 22 | Ohlasovňa požiarov a spôsob vyhlásenia požiarneho poplachu |
| Článok VII. § 23 | Výpis z požiarneho poplachového plánu okresu |
| Článok VIII. § 24 | Prehľadný situačný plán |
| Článok IX. § 25 § 26 | Náhrada škody Spoločné a záverečné ustanovenie |
| Príloha č.1 | Dohoda o plnení úloh obecného hasičského zboru, uzatvorená v zmysle § 33 ods.2 zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov |
| Príloha č. 2 | Prehľad zdrojov požiarnej vody – situačný plán |
| Príloha č. 3 | Výpis požiarno poplachového plánu okresu Nové Mesto nad Váhom |
| Príloha č. 4 | Zoznam subjektov na výkon preventívnych protipožiarnych kontrol |
| Príloha č. 5 | Vzory k požiarnemu poriadku mesta |

MESTO  NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

Mestské zastupiteľstvo Mesta Nové Mesto nad Váhom v zmysle § 11 odst.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a § 15 ods.1 písm. d) zákona NR SR číslo 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov  (ďalej len „zákon o ochrane pred požiarmi“) v nadväznosti na § 36 písm. a) vyhlášky MV SR číslo 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov sa uznieslo na  vydaní tohto  „Požiarneho poriadku mesta“

POŽIARNY  PORIADOK  MESTA

Článok I.

§ 1

Úvodné ustanovenie

- Požiare spôsobujú straty na životoch, poškodenie zdravia i závažné škody na majetku a životnom prostredí. Preto je povinnosťou ústredných orgánov, obcí, právnických osôb, podnikajúcich fyzických osôb a fyzických osôb požiarom predchádzať a v prípade ich vzniku prispieť k ich zdolaniu.

- Účelom „Požiarneho poriadku mesta“ je stanoviť povinnosti právnickým  osobám, podnikajúcim fyzickým osobám a fyzickým osobám a orgánom mesta, čím sa vytvoria podmienky pre účinnú ochranu života a zdravia fyzických osôb, majetku a životného prostredia pred požiarmi, haváriami, živelnými pohromami a inými mimoriadnymi udalosťami.

- Mesto Nové Mesto nad Váhom, právnické osoby, podnikajúce fyzické osoby a fyzické osoby zabezpečujú plnenie povinností vyplývajúcich pre nich zo zákona o ochrane pred požiarmi a z predpisov vydaných na jeho základe, z iných predpisov upravujúcich povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi , ktorým je „Požiarny poriadok mesta“. Zabezpečovanie úloh na úseku ochrany pred požiarmi je neoddeliteľnou súčasťou riadiacej, hospodárskej alebo inej základnej činnosti.

- Fyzické osoby zabezpečujú plnenie povinností na úseku ochrany pred požiarmi vlastnými organizačnými, technickými, ekonomickými a inými opatreniami. Povinnosťou je vykonávať predovšetkým opatrenia vyplývajúce z predpisov o ochrane pred požiarmi, ako aj plniť opatrenia uložené orgánmi mesta na odstránenie zistených nedostatkov.

- Mesto Nové Mesto nad Váhom  plní svoje úlohy na úseku ochrany pred požiarmi v podmienkach bezprostredného styku s obyvateľmi, ako aj s dobrovoľnými občianskymi združeniami pri zabezpečovaní vykonávania preventívnych protipožiarnych kontrol, preventívno-výchovnom pôsobení. Pri zabezpečovaní úloh na úseku ochrany pred požiarmi spolupracuje s orgánmi štátu na úseku ochrany pred požiarmi.

§ 2

Mesto

Povinnosťou mesta na úseku ochrany pred požiarmi je:

- podieľať sa  v rozsahu svojej pôsobnosti na vytváraní podmienok na plnenie úloh ochrany pred požiarmi u právnických osôb, ktoré zriadil,

- zriadiť mestský hasičský zbor na zdolávanie požiarov a vykonávanie záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach, udržiavať jeho akcieschopnosť a zabezpečovať jeho materiálno-technické vybavenie. Túto povinnosť môže zabezpečiť aj spôsobom podľa § 4 písm. g) a § 6 požiarneho poriadku.

- vypracovať a viesť dokumentáciu ochrany pred požiarmi mesta,

- zabezpečiť zdroje vody na hasenie požiarov a udržiavať ich v použiteľnom stave,

- označovať a trvalo udržiavať voľné nástupné plochy a príjazdové cesty, ktoré sú súčasťou  zásahových ciest, na vykonanie hasiaceho zásahu hasičských jednotiek,

- plniť úlohy právnickej osoby v zmysle platnej právnej úpravy v oblasti ochrany pred požiarmi vo vzťahu k vlastnému majetku,

- vykonávať preventívo-výchovnú činnosť.

Mesto vykonáva štátnu správu na úseku ochrany pred požiarmi vo svojom územnom obvode v nasledovnom rozsahu:

- vykonáva preventívne protipožiarne kontroly,

- rozhodnutím ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré môžu viesť k vzniku požiaru alebo k sťaženiu záchrany osôb a majetku a kontroluje plnenie týchto opatrní,

- rozhoduje o vylúčení veci z používania.

Účelom preventívnych protipožiarnych kontrol je dodržiavanie povinností ustanovených zákonom o ochrane  pred požiarmi:

- v objektoch právnickej osoby a podnikajúcej fyzickej osoby, v ktorých nevykonáva štátny požiarny dozor okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru (ďalej len „okresné riaditeľstvo HZZ),

- v rodinných domoch okrem bytov, obytných domoch okrem bytov a v iných stavbách vo vlastníctve alebo v užívaní fyzických osôb.

Preventívne protipožiarne kontroly v objektoch sa vykonávajú najmenej raz za päť rokov, ak nebezpečenstvo vzniku požiarov kontrolovaných stavieb v meste nevyžaduje kratšiu lehotu.

Pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi mesto spolupracuje s dobrovoľným občianskym združením na úseku protipožiarnej ochrany.

Článok II.

Úlohy orgánov mesta a osôb poverených zabezpečovaním ochrany pred požiarmi v meste a jej miestnych častiach

§ 3

Mestské zastupiteľstvo

Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi v meste plní mestské zastupiteľstvo nasledovné úlohy:

- schvaľuje „ Požiarny poriadok mesta “ a iné nariadenia mesta v oblasti ochrany pred požiarmi,

- zriaďuje funkciu preventivára požiarnej ochrany mesta,

- prerokúva správy o stave a plnení úloh ochrany pred požiarmi v meste preventivárom požiarnej ochrany mesta, kontrolnými skupinami mesta a okresným riaditeľstvom HZZ a prijíma opatrenia na plnenie činnosti v tejto oblasti,

- schvaľuje ročný plán preventívnych protipožiarnych kontrol.

§ 4

Primátor mesta

Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi v meste plní primátor mesta tieto úlohy:

- ustanovuje do funkcie preventivára požiarnej ochrany mesta a vedúcich kontrolných skupín mesta,

- schvaľuje poverenia kontrolným skupinám mesta na výkon prevetívnych protipožiarnych kontrol,

- rozhoduje o uložení povinnosti poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc pri rozsiahlych a dlhotrvajúcich požiaroch, haváriách, živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach,

- poskytuje pomoc na základe žiadosti okresného riaditeľstva HZZ  na zamedzenie pôsobenia alebo odstránenie mimoriadnej udalosti,

- rozhoduje o vylúčení veci z používania a vydáva písomný súhlas na opätovné používanie vylúčenej veci po odstránení nedostatkov,

- rozhoduje o podaní návrhu na zaradenie prevádzky do výkonu štátneho požiarneho dozoru vykonávaného okresným riaditeľstvom HZZ , v prípade ak činnosť prevádzky vyvoláva bezprostredné nebezpečenstvo vzniku požiarov,

- prerokúva  a schvaľuje  dohodu o plnení úloh mestského hasičského zboru, uzatvorenú v zmysle  § 33 odst.2 zákona NR SR číslo 314/2001 Z.z.  o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 315/2001 Z.z. o hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov medzi Mestom Nové Mesto nad Váhom a Krajským riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru  Trenčín v zastúpení Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru Nové Mesto nad Váhom.

§ 5

Mestský úrad

Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi v meste plní mestský úrad tieto úlohy:

- zabezpečuje proces spracovania a schvaľovania :

- požiarneho poriadku mesta,

- menovacích dekrétov  pre preventivára požiarnej ochrany mesta a vedúcim kontrolných skupín mesta,

- vyhotovenie písomného poverenia pre členov kontrolných skupín mesta.

- pozýva funkcionárov protipožiarnej ochrany na zasadnutia orgánov mesta pri  prejednávaní správ a informácií na úseku ochrany pred požiarmi,

- zabezpečuje účasť preventivára požiarnej ochrany mesta na odbornej príprave, overení odbornej spôsobilosti, školeniach a poradách, ktoré organizujú orgány štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi,

- oznamuje fyzickým osobám, právnickým osobám a podnikajúcim fyzickým osobám termíny vykonania preventívnych protipožiarnych kontrol,

- doručuje pre okresnému riaditeľstvu HZZ oznámenie o podozrení zo spáchania priestupku na úseku ochrany pred požiarmi,

- zodpovedá za spracovanie, vedenie a uloženie dokumentácie mesta o ochrane pred požiarmi,

- podieľa sa na preventívno-výchovnej činnosti v meste,

- poskytuje potrebné údaje pre evidencie vedené orgánmi štátu v oblasti ochrany pred požiarmi,

- požaduje od orgánov štátu na úseku ochrany pred požiarmi evidencie, ktoré sú potrebné pre prácu orgánov mesta,

- zabezpečuje, resp. požaduje od správcov vodovodov vykonanie predpísaných kontrol a odstránenie porúch na hydrantoch v súlade s platnou legislatívou .

§ 6

Mestský hasičský zbor

Mesto Nové Mesto nad Váhom nezriaďuje mestský hasičský zbor vzhľadom k tomu, že bola uzatvorená dohoda o plnení úloh mestského hasičského zboru v zmysle § 33 ods.2  zákona NR SR číslo 314/2002 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov  a zákona 315/2001 Z.z. o hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov zo dňa 1. februára 2005 medzi  Mestom Nové Mesto nad Váhom a Krajským riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru Trenčín v zastúpení Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru Nové Mesto nad Váhom ( viď príloha) .

Okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru Nové Mesto nad Váhom plní uvedené povinnosti  v zmysle dohody, ktorá je prílohou tohto požiarneho poriadku mesta.

§ 7

Preventivár požiarnej ochrany mesta

Mesto zabezpečuje prostredníctvom preventivára požiarnej ochrany mesta plnenie týchto povinností:

- organizovanie a vyhodnocovanie preventívnych protipožiarnych kontrol v meste,

- školenie členov  kontrolných skupín mesta,

- vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi mesta a jej stálu aktualizáciu,

- vykonávanie preventívno-výchovnej činnosti v meste.

Preventivár požiarnej ochrany mesta plní tieto úlohy :

-   zúčastňuje sa  odbornej prípravy preventivárov požiarnej ochrany obcí a overovania  odbornej spôsobilosti , ktorú organizuje príslušné okresné riaditeľstvo HZZ a KR HZZ,

- spolupracuje pri tvorbe ročného plánu preventívnych požiarnych kontrol v meste,

-      navrhuje vedúcich kontrolných skupín mesta a ich zloženie,

- organizačne zabezpečuje činnosť kontrolných skupín mesta,

- vykonáva s kontrolnými skupinami mesta priamy výkon preventívnych protipožiarnych kontrol,

-     hodnotí s vedúcimi kontrolných skupín priebeh a výsledky preventívnych požiarnych kontrol,

-     predkladá mestskému zastupiteľstvu správu o stave a výsledkoch preventívnych požiarnych

kontrol,

-      vedie dokumentáciu na úseku zabezpečovania preventívnych protipožiarnych kontrol v meste,

-      prerokúva s okresným riaditeľstvom HZZ sporné prípady, ktoré sa vyskytli pri vykonávaní

preventívnych protipožiarnych kontrol v meste a na postup ich riešenia nie sú  jednotné názory,

- predkladá primátorovi mesta návrhy na vydanie príslušných opatrení voči kontrolovaným subjektom, u ktorých boli zistené nedostatky na úseku ochrany pred požiarmi,

-      konzultuje s okresným riaditeľstvom  HZZ otázky  aplikácie ustanovení zákona o ochrane pred

požiarmi a jeho vykonávacích predpisov,

- spolupracuje s funkcionármi Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR pri zabezpečovaní úloh mesta v oblasti ochrany pred požiarmi.

Preventivár požiarnej ochrany mesta navrhuje primátorovi mesta :

-     uložiť opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,

-     vylúčiť vec z používania, resp. vydať písomný súhlas na jej opätovné používanie po odstránení

nedostatkov  vyvolávajúcich bezprostredné nebezpečenstvo vzniku požiaru,

-   zaradenie prevádzky do výkonu štátneho požiarneho dozoru v prípade, ak činnosť prevádzky    vyvoláva bezprostredné nebezpečenstvo vzniku požiarov.

Preventivár požiarnej ochrany mesta vedie túto dokumentáciu :

-    písomné ustanovenie vedúcich kontrolných skupín mesta,

-    písomné ustanovenie kontrolných skupín mesta,

-    poverenia na vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol,

-    podklady k rozhodnutiam odstránenia nedostatkov -  pre kontrolované subjekty,

-    podklady pre rozhodnutia o vylúčení z používania veci, ktoré používa kontrolovaný subjekt a

ktoré  vyvolávajú bezprostredné nebezpečenstvo vzniku požiaru,

-    návrh na zaradenie prevádzky do výkonu štátneho požiarneho dozoru v prípade, ak činnosť

prevádzky vyvoláva bezprostredné nebezpečenstvo vzniku požiaru,

-    evidenciu o vykonaných preventívnych protipožiarnych kontrolách, pri ktorých neboli zistené

žiadne nedostatky v ochrane pred požiarmi ( vzor č.9),

-     zoznam subjektov pre výkon preventívnych protipožiarnych kontrol,

-     záznamy o odbornej príprave protipožiarnej asistenčnej hliadky,

-     záznamy zo školenia vedúcich  a členov kontrolných skupín mesta,

-    dokumentáciu mesta v oblasti ochrany pred požiarmi.

§ 8

Kontrolné skupiny mesta

Pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol kontrolné skupiny mesta preverujú dodržiavanie povinností a opatrení vyplývajúcich z osobitných predpisov, a to najmä:

- dokumentácia ochrany pred požiarmi  ,

- vykonávanie školenia a odbornej prípravy o ochrane pred požiarmi ,

- skladovanie horľavých látok ,

- stav prístupových ciest k rozvodným zariadeniam elektrickej energie, plynu, vody, stav únikových ciest a ich označenie,

- vybavenie objektov hasiacimi prístrojmi a inými vecnými prostriedkami ochrany pred požiarmi,

- umiestnenie a inštalácia tepelných, elektrických, elektrotepelných, plynových s iných spotrebičov.

Súčasťou preventívnych  protipožiarnych kontrol je tiež oboznamovanie vlastníkov objektov alebo iných  osôb s požiadavkami na ochranu pred požiarmi a poskytovanie odbornej pomoci.

Ak pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol vzniknú pochybnosti o bezchybnom stave komínov, rozvodov elektrickej energie a plynu z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti, kontrolná skupina mesta navrhne, aby mesto požiadalo príslušné odborné orgány alebo odborne spôsobilé osoby o preverenie ich stavu.

§ 9

Školenie kontrolných skupín mesta

Školenie kontrolných skupín mesta zabezpečuje a vykonáva preventivár požiarnej ochrany mesta.

Školenie obsahuje najmä výklad o povinnostiach právnických osôb, podnikajúcich fyzických osôb a fyzických osôb na úseku ochrany pred požiarmi, svojich povinnostiach, oprávneniach, dokumentácii o ochrane pred požiarmi u zamestnávateľov,  u právnických osôb,  podnikajúcich fyzických osôb, požiarnej prevencii, vrátane školení  o ochrane pred požiarmi, odbornej prípravy jednotlivých hliadok,  protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých látok, technických podmienkach a požiadavkách protipožiarnej bezpečnosti palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov, zariadení ústredného vykurovania, o používaní komínov a  dymovodov, vybavení objektov prenosnými hasiacimi prístrojmi a inými vecnými prostriedkami ochrany pred požiarmi, vodojemami a o zabezpečení pravidelnej kontroly, únikových ciest  a prístupových ciest k rozvodným zariadeniam elektrickej energie, plynu a vody.

§ 10

Oprávnenia členov kontrolných skupín mesta

Členovia kontrolných skupín mesta pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol sú oprávnení vstupovať do objektov právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb, v ktorých  sa nevykonáva štátny požiarny dozor, a do rodinných domov, obytných domoch okrem bytov. Ďalej sú oprávnení vykonávať potrebné zisťovania a úkony, nazerať do príslušnej dokumentácie, požadovať potrebné údaje a vysvetlenia a potrebnú súčinnosť od štatutárnych orgánov, vedúcich zamestnancov a ostatných zamestnancov  v kontrolovaných subjektoch, právnických osôb, podnikajúcich fyzických osôb a fyzických osôb.

Svoje oprávnenie preukazujú poverením  na vykonanie preventívnej protipožiarnej kontroly ( vzor č.2) vydané primátorom mesta.  Uvedené poverenie platí len v spojení s občianskym preukazom  člena kontrolnej skupiny.

§ 11

Zápisnica z preventívnej protipožiarnej kontroly

Neoddeliteľnou súčasťou každej preventívnej protipožiarnej kontroly je spracovanie zápisnice, v ktorej  sa uvedie  dátum vykonania, názov kontrolovaného subjektu, štatutárny orgán kontrolovaného subjektu alebo vlastníka rodinného domu, kto  preventívnu protipožiarnu kontrolu vykonal, kto bol pri kontrole prítomný, účel  kontroly, preukázateľné kontrolné zistenia vrátane nedostatkov, vyjadrenie k obsahu zápisnice a zisteným nedostatkom, dátum prerokovania zápisnice. (Vzor zápisnice tvorí prílohu č.3).

Zápisnicu z preventívnej protipožiarnej kontroly vyhotoví vedúci kontrolnej skupiny mesta v dvoch vyhotoveniach hneď po vykonaní kontroly. Druhopis vedúci kontrolnej skupiny mesta odovzdá kontrolovanému subjektu a prvopis preventivárovi požiarnej ochrany mesta. Na základe zápisnice predkladá preventivár požiarnej ochrany mesta  návrh opatrení a lehoty na odstránenie zistených nedostatkov.

§ 12

Ukladanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov

Kontrolné skupiny mesta pri vykonávaní preventívnych požiarnych kontrol  upozorňujú  fyzické osoby, podnikajúce fyzické osoby a štatutárov právnických osôb alebo nimi poverené osoby právnickej osoby na zistené nedostatky a požadujú ich odstránenie bez zbytočného odkladu a na tieto účely poskytujú potrebné informácie a vysvetlenia. Zistené nedostatky , ktoré v čase vykonávania preventívnej protipožiarnej kontroly neboli bezodkladne odstránené a svojím charakterom vedú k vzniku požiaru alebo sťaženiu záchrany osôb, sa uvedú v zápisnici z preventívnej protipožiarnej kontroly ( vzor č.3).

Nedostatky, ktoré nemožno odstrániť bez zbytočného odkladu , kontrolné skupiny mesta prostredníctvom preventivára požiarnej ochrany mesta  oznamujú  mestu, ktoré rozhodnutím uloží lehoty na odstránenie nedostatkov ( vzor č.5). Proti tomuto rozhodnutiu kontrolovaný subjekt môže podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia na Mesto Nové Mesto nad Váhom - MsÚ, Ul. Čs. armády č.1 .

Kontrolné skupiny mesta vykonávajú následné preventívne protipožiarne kontroly, ktorých  cieľom je preveriť splnenie  nápravných opatrení z oblasti ochrany pred požiarmi, ktoré boli kontrolovanému subjektu uložené primátorom mesta. Ak sa pri následnej preventívnej protipožiarnej kontrole zistí, že uložené opatrenia neboli splnené, uvedú kontrolné skupiny mesta túto skutočnosť v príslušnej časti zápisnice  z následnej  preventívnej protipožiarnej kontroly (vzor č.4). Zápisnicu odovzdajú ju preventivárovi požiarnej ochrany mesta, ktorý  následne spracuje návrh na zaradenie daného subjektu do zoznamu  výkonu štátneho požiarneho dozoru.

§ 13

Vylúčenie veci z používania a zastavenie prevádzky

Ak vec vyvoláva bezprostredné nebezpečenstvo vzniku požiaru a na odstránenie  nebezpečenstva nestačí vykonanie iných opatrení,  mesto rozhodne o vylúčení veci z požívania. Túto skutočnosť oznámi kontrolovanému subjektu rozhodnutím, v ktorom špecifikuje  presný názov veci, jej výrobné číslo a ďalšie skutočnosti, ktoré vyvolávajú bezprostredné nebezpečenstvo vzniku požiaru( vzor č. 6). Proti tomuto rozhodnutiu kontrolovaný subjekt môže podať do troch dní odo dňa jeho doručenia na Mesto Nové Mesto nad Váhom , Ul. Čs. armády č.1, odvolanie. Odvolanie nemá odkladný účinok.

Ak činnosť prevádzky vyvoláva bezprostredné nebezpečenstvo vzniku požiaru, resp. by bola znemožnená záchrana majetku  a na odstránenie  tohto nebezpečenstva nestačí vykonanie iných opatrení, mesto podáva návrh okresnému riaditeľstvu HZZ na zastavenie prevádzky ( vzor č.7).

Používať vec, ktorá bola vylúčená z používania, alebo obnoviť prevádzku možno len s písomným  súhlasom orgánu, ktorý vylúčil vec z požívania alebo rozhodol o zastavení prevádzky.

§ 14

Protipožiarna asistenčná hliadka

Protipožiarna asistenčná hliadka sa zriaďuje:

a)  v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,

čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je jarné obdobie a obdobie dlhotrvajúceho

suchého a teplého počasia.

b)  pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,

činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom požiaru sú činnosti, ktoré vytvárajú zvýšené riziko

možnosti vzniku požiaru pri výrobe, spracúvaní, používaní alebo skladovaní horľavých látok.

K týmto činnostiam patrí najmä :

ba)  prevádzkovanie, odstavovanie a spúšťanie výroby v technologických zariadeniach

obsahujúcich horľavé látky,

bb) údržba a opravy technických a technologických zariadení obsahujúcich horľavé látky

a odstraňovanie ich poruchových stavov,

bc)  zváranie, tepelné delenie a ďalšie spôsoby spracúvania kovov, pri ktorých sa používa

zváracie, brúsiace alebo iskriace zariadenie nezávisle od stupňa automatizácie na miesta

s možnosťou   vzniku požiaru alebo výbuchu,

bd)  lepenie horľavých podlahových a strešných krytín, obkladov stien a stropov pomocou ohňa,

elektrotepelných spotrebičov a zariadení alebo horľavých lepidiel a odstraňovanie starých

náterov pomocou tepelných spotrebičov a zariadení,

be)  nevyhnutná manipulácia s otvoreným ohňom na miestach s možnosťou vzniku požiaru,

bf)  spaľovanie horľavých látok a odpadov na voľnom priestranstve,

bg) zber obilnín, ich pozberovú úpravu a skladovanie objemových krmovín a slamy.

c) pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb :.

ca) podujatie, na ktorom sa zúčastňuje väčší počet osôb, môže sa uskutočniť len v objektoch

a na  miestach, ktoré sú na tieto účely určené a ktoré spĺňajú podmienky zabezpečenia

ochrany pred požiarmi najmä z hľadiska záchrany osôb pri požiari,

cb) usporiadať verejné prístupné podujatie v iných objektoch možno len na základe

spracovaného  písomného návrhu opatrení, ktoré posúdi okresné riaditeľstvo HZZ,

cc)  na podujatí, na ktorom sa zúčastňuje väčší počet osôb, zriaďuje sa protipožiarna asistenčná

hliadka. Protipožiarnu asistenčnú hliadku zriaďuje usporiadateľ podujatia, ak sa s vlastníkom

objektu, kde sa má podujatie konať, nedohodne písomne inak,

ce) väčší počet osôb je viac ako

-  500 osôb sústredených v nekrytých inžinierskych stavbách, napr. v nekrytých športových

ihriskách a amfiteátroch,

-  300 osôb sústredených v prvom nadzemnom podlaží objektu,

-  200 osôb sústredených v druhom podlaží alebo v každom ďalšom nadzemnom podlaží

objektu,

-  100 osôb sústredených v podzemnom podlaží objektu.

Protipožiarna asistenčná hliadka:

- dozerá na dodržiavanie opatrení určených na zamedzenie vzniku požiaru,

- vykonáva nevyhnutné opatrenia pri vzniku požiaru, najmä záchranu ohrozených osôb, privolanie pomoci, zdolávanie požiaru, a opatrenia na zamedzenie jeho šírenia, predovšetkým zatvorenie požiarnych uzáverov, prívodov horľavých látok a vypnutie elektrického prúdu.

Členovia protipožiarnej asistenčnej hliadky najmä:

- oboznamujú sa s charakterom činnosti alebo s charakterom zabezpečeného podujatia,

- oboznamujú sa  s objektom  a so súvisiacimi opatreniami na zabezpečenie ochrany pred požiarmi,

- kontrolujú dodržiavanie predpisov upravujúcich zásady protipožiarnej bezpečnosti objektu alebo vykonávanej činnosti,

- vykonávajú obhliadky daných priestorov, kde sa podujatie alebo činnosť uskutočňuje, a to pred začatím podujatia alebo činnosti, v ich priebehu a po ich skončení po určenú dobu,

- preverujú pred začatím činnosti alebo podujatia, či boli splnené určené opatrenia na zabezpečenie ochrany pred požiarmi,

- upozorňujú ihneď vedúceho pracoviska alebo organizátora podujatia v prípade bezprostredného nebezpečenstva vzniku požiaru alebo hroziaceho znemožnenia záchrany osôb.

Protipožiarnu asistenčnú hliadku zriadi mesto z osôb, ktoré majú potrebné predpoklady na plnenie stanovených úloh. Počet členov  bude určený so zreteľom na úlohy, ktoré má plniť, pred začiatkom podujatia. Ak sa bude skladať z dvoch alebo viacerých členov mesto, určí jej vedúceho.

Členovia protipožiarnej asistenčnej hliadky zriadenej pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší  počet osôb,  budú označení na viditeľnej časti odevu nápisom „PROTIPOŽIARNA HLIADKA“.

Členovia protipožiarnej asistenčnej hliadky nebudú poverení inými úlohami ani výkonom činností, ktoré nesúvisia s plnením ich úloh.  Ak sa  hliadka skladá z dvoch alebo viacerých členov, môžu ju okrem vedúceho tvoriť členovia vykonávajúci pracovné činnosti, pre ktoré bola táto hliadka zriadená.

Článok III.

Povinnosti na úseku  ochrany pred požiarmi

§ 15

Povinnosti fyzických osôb

Fyzická osoba je povinná:

- konať tak, aby nedošlo k vzniku požiarov pri prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov, zariadení ústredného vykurovania a iných spotrebičov, pri skladovaní, ukladaní a pri používaní horľavých látok a pri manipulácii s otvoreným ohňom,

- dodržiavať vyznačené zákazy a plniť príkazy a pokyny týkajúce sa ochrany pred požiarmi,

- obstarávať a udržiavať v akcieschopnom stave hasiace prístroje, hasiace látky, protipožiarne uzávery a požiarne vodovody a iné vecné prostriedky na ochranu pred požiarmi, ak sú pre dané objekty určené,

- umožniť kontrolným skupinám  mesta vykonávať v rodinných domoch okrem bytov a v iných stavbách okrem bytov vo vlastníctve alebo užívaní fyzických osôb preventívne protipožiarne kontroly a odstrániť zistené nedostatky,

- dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,

- strpieť umiestnenie signalizačného alebo poplachového zariadenia slúžiaceho na účely ochrany pred požiarmi za primeranú náhradu: ustanovenia osobitných predpisov o náhrade škody týmto nie sú dotknuté,

- oznámiť bez zbytočného odkladu príslušnému okresnému riaditeľstvu HZZ požiar, ktorý vznikol v objektoch, priestoroch alebo na veciach v jej vlastníctve alebo užívaní,

- zabezpečovať pravidelné čistenie komínov a vykonávanie kontroly komínov v jej objektoch alebo priestoroch, ktoré má vo vlastníctve alebo užívaní, osobou s odbornou spôsobilosťou,

- zabezpečiť odborné preskúšanie komínov pred pripojením spotrebiča na komín, pred zámenou lokálneho spotrebiča palív na ústredný alebo etážový zdroj tepla, pred zmenou druhu paliva alebo po stavebných úpravách na telese komína,

- umožniť orgánom štátneho požiarneho dozoru vykonanie potrebných úkonov pri zisťovaní príčin vzniku požiarov.

Fyzická osoba nesmie:

- fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,

- vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,

- zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,

- vykonávať činnosti, na ktorých výkon nemá osobitné oprávnenie alebo odbornú spôsobilosť, ktoré sa z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti vyžadujú na ich vykonávanie podľa osobitných predpisov,

- poškodzovať, zneužívať alebo sťažovať prístup k požiarno-technickým zariadeniam, požiarnym vodovodom alebo vecným prostriedkom na ochranu pred požiarmi a k uzáverom rozvodných zariadení, najmä elektrickej energie, plynu alebo vody,

- vyvolať bezdôvodne požiarny poplach alebo privolať bezdôvodne hasičskú jednotku.

§ 16

Povinnosti právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb

Právnická osoba a podnikajúca fyzická osoba  na účely predchádzania vzniku požiarov je povinná :

a)  zabezpečiť v objektoch a v priestoroch vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok

a odstraňovať zistené nedostatky,

b) zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi na miestach so zvýšeným

nebezpečenstvom  vzniku požiarov, pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom

vzniku požiarov alebo  v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov, ako aj opatrenia na

zabezpečenie ochrany  pred  požiarmi pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb,

c)  určovať miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a označovať ich príslušnými

príkazmi, zákazmi a pokynmi,

d)  zabezpečovať plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase,

e)  zabezpečovať pravidelné školenie a overovanie vedomostí o ochrane pred požiarmi

zamestnancov  a osôb, ktoré sa s vedomím právnickej osoby zdržujú v jej objektoch,

f)   vypracúvať, viesť a udržiavať v súlade so skutočným stavom dokumentáciu ochrany pred

požiarmi,

- umožniť orgánu vykonávajúcemu štátny požiarny dozor a mestu vstup do objektov a priestorov na  účely vykonania kontroly plnenia povinností na úseku ochrany pred požiarmi, poskytovať mu požadované doklady, dokumentáciu ochrany pred požiarmi a súvisiace podklady a informácie,

- splniť opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov uložené orgánom vykonávajúcim štátny

požiarny dozor alebo obcou v nimi určených lehotách,

i)   zabezpečiť vykonávanie pravidelnej kontroly stavu požiarnotechnických,technických a

technologických zariadení, hasičskej techniky a vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi,

j)   určovať a mať k dispozícii požiarnotechnické charakteristiky výrobkov a zásady ich bezpečného

používania a skladovania, ak je ich výrobcom

k)   zabezpečiť, aby sa pri vypracúvaní projektovej dokumentácie stavieb, pri realizácii stavieb a pri

ich užívaní riešili a dodržiavali požiadavky protipožiarnej bezpečnosti stavieb,

l)   zabezpečiť, aby pri zmene užívania stavby nedošlo k zníženiu protipožiarnej bezpečnosti stavby

alebo jej časti, bezpečnosti osôb alebo k sťaženiu zásahu hasičských jednotiek,

m)  zabezpečovať pravidelné čistenie komínov, vykonávať  kontrolu a zabezpečiť odborné

preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou pred pripojením spotrebiča na komín,

pred zámenou lokálneho spotrebiča palív na ústredný alebo etážový zdroj tepla, pred zmenou

druhu paliva   a  po stavebných úpravách na telese komína,

n ) dodržiavať pri skladovaní, ukladaní a pri manipulácii s horľavými látkami požiadavky

protipožiarnej bezpečnosti,

o) zabezpečiť plnenie ustanovených povinností a určených úloh na úseku ochrany pred požiarmi

osobami, ktoré majú požadovanú odbornú spôsobilosť alebo osobitné oprávnenie.

Právnická osoba a podnikajúca fyzická osoba  na účely zabezpečenia podmienok na účinné zdolávanie požiarov  je povinná:

- obstarávať a inštalovať vhodné druhy požiarnotechnických zariadení, požiarne vodovody, zdroje vody na hasenie požiarov, hasičskú techniku, hasiace látky, požiarne a evakuačné výťahy, núdzové osvetlenie, prostriedky na vyhlásenie požiarneho poplachu a vecné prostriedky ochrany pred požiarmi so zreteľom na nebezpečenstvo vzniku požiaru v objektoch, zariadeniach a v priestoroch a udržiavať ich v akcieschopnom stave,

- označovať a udržiavať trvale voľné únikové cesty, únikové východy a zásahové cesty, nástupné plochy a prístup k ním, ako aj prístup k uzáverom rozvodných zariadení elektrickej energie, plynu, vody, k požiarnotechnickým zariadeniam, zariadeniam na vyhlásenie požiarneho poplachu, požiarnym vodovodom a k zdrojom vody na hasenie požiarov,

- strpieť umiestnenie signalizačného zariadenia alebo poplachového zariadenia slúžiaceho na účely ochrany pred požiarmi za primeranú náhradu,

- udržiavať zdroje vody na hasenie požiarov v takom stave, aby bola zabezpečená možnosť jej čerpania,

- vykonať najmenej raz za rok cvičný požiarny poplach v objektoch právnickej osoby, v  ktorých nie sú jednoduché podmienky na evakuáciu osôb,

- zriadiť a vybaviť potrebný počet ohlasovní požiarov,

- spracovať na základe rozhodnutia krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru analýzu nebezpečenstva vzniku požiaru vo svojich objektoch a priestoroch a na jej základe zriadiť hasičskú jednotku, ak tak rozhodlo krajské riaditeľstvo,

- zriaďovať protipožiarne hliadky a zabezpečiť plnenie ich úloh a odbornú prípravu,

- oznámiť bez zbytočného odkladu príslušnému okresnému riaditeľstvu HZZ  každý požiar, ktorý vznikol v objektoch, priestoroch alebo na veciach v jej vlastníctve, správe alebo v užívaní,

- poskytovať potrebné doklady, súčinnosť a pomoc pri zisťovaní príčiny vzniku požiaru.

Právnická osoba a podnikajúca fyzická osoba nesmie :

- vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,

- zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu,

- spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve bez predchádzajúceho písomného súhlasu okresného riaditeľstva HZZ,

- používať požiarnotechnické zariadenia, hasiace látky, hasičskú techniku a vecné prostriedky na ochranu pred požiarmi, na ktoré nebol vydaný certifikát, ak sa certifikát podľa osobitných predpisov vyžaduje,

- vykonávať odbornú prípravu a činnosti, na ktorých výkon nemá oprávnenie alebo osobitné oprávnenie, ktoré sa z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti vyžaduje na ich vykonávanie.

§ 17

##### Pomoc pri zdolávaní požiarov

Každý  je povinný v súvislosti so zdolávaním požiaru:

- vykonávať nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb,

- uhasiť požiar, ak je to možné, alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia,

- ohlásiť bez zbytočného odkladu na určenom mieste zistený požiar alebo zabezpečiť jeho uhasenie,

- poskytnúť hasičskej jednotke osobnú pomoc na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej  jednotky  alebo  mesta,

- na výzvu  veliteľa  zásahu, veliteľa hasičskej jednotky, okresného  riaditeľstva  HZZ alebo  mesta poskytnúť dopravné prostriedky, zdroje vody na hasenie požiarov, spojovacie prostriedky a iné vecné prostriedky na zdolávanie požiarov,

- vlastník, správca alebo užívateľ nehnuteľnosti je povinný umožniť vstup na nehnuteľnosť na vykonanie opatrení nevyhnutných na zdolanie požiaru alebo  na zamedzenie jeho šírenia, prípadne na vykonanie iných záchranných prác, najmä vypratať alebo strpieť vypratanie pozemku, odstrániť alebo strpieť odstránenie stavieb, ich častí alebo porastov,  o potrebe a rozsahu týchto opatrení rozhoduje veliteľ zásahu,

- ak je to nevyhnutné na účely cvičenia hasičskej jednotky, vstup na nehnuteľnosť je možný len so súhlasom vlastníka, správcu alebo užívateľa nehnuteľnosti,

- ak sú s poskytnutím pomoci spojené výdavky, patrí tomu, kto pomoc poskytol, náhrada týchto výdavkov.

§ 18

##### Organizácia podujatí, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb

Podujatie, na ktorom sa zúčastňuje väčší počet osôb, môže sa uskutočniť len v objektoch a na miestach, ktoré sú na tieto účely určené a ktoré spĺňajú podmienky zabezpečenia ochrany pred požiarmi najmä z hľadiska záchrany osôb pri požiari.

Usporiadať verejne prístupné podujatia v iných objektoch možno len na základe spracovaného písomného návrhu opatrení, ktoré  posúdi okresné riaditeľstvo HZZ.

Pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb, zriaďuje sa protipožiarna asistenčná hliadka. Protipožiarnu asistenčnú hliadku zriaďuje usporiadateľ podujatia, ak sa s vlastníkom objektu, kde sa má podujatie konať, nedohodne písomne inak.0,

Členovia protipožiarnej asistenčnej hliadky musia byť na viditeľnej časti odevu označení nápisom „Protipožiarna hliadka“ a nesmú byť poverení inými úlohami, ktoré nesúvisia s plnením jej úloh.

Povinnosti usporiadateľov podujatí, kde sa zúčastňuje väčší počet osôb :

- v prípadoch určených primátorom mesta, najmä pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb, zriaďujú ich organizátori protipožiarne asistenčné hliadky a vybavujú ich potrebnými vecnými prostriedkami požiarnej ochrany,

- podujatia, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb môže organizátor uskutočniť len na miestach, ktoré spĺňajú podmienky protipožiarnej ochrany, najmä z hľadiska evakuácie osôb pri požiari.

§ 19

Úlohy mesta v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Mesto zriaďuje protipožiarne asistenčné hliadky v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a podľa potreby ustanovuje stálu pohotovostnú službu. Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je jarné obdobie a obdobie dlhotrvajúceho suchého a teplého počasia.

Článok IV.

§ 20

Spôsob trvalého zabezpečenia ochrany pred požiarmi

Nepretržité zabezpečenie ochrany pred požiarmi v meste a v jej mestských častiach zabezpečuje okresné riaditeľstvo HZZ plnením funkcie mestského hasičského zboru .

V prípade ohlásenia požiaru z ohlasovne požiarov uvedenej v § 22 zasahuje podľa potreby jednotka hasičského a záchranného zboru a ďalšie jednotky zvolané podľa  požiarneho poplachového plánu okresu.

Článok V.

§ 21

Prehľad zdrojov požiarnej vody

Povinnosťou vlastníkov, užívateľov a správcov vodných zdrojov je udržiavať zdroje v akcieschopnom a použiteľnom stave.

- Prirodzené vodné zdroje (rieky, potoky, rybníky, jazerá):

- a) rieka Váh

- b) potok Klanečnica

- c) jazero Zelená voda

- Viacúčelové vodné zdroje (priehrady, nádrže, vodojemy, bazény, studne - miesto, výdatnosť):

- a)  studňa v správe Technických služieb mesta Nové Mesto nad Váhom na  Inoveckej ul. ,

- výdatnosť 8 litrov/sek.

- Umelé vodné zdroje (vodovody, požiarne vodovody):

Na základe písomného  vyjadrenia Trenčianskej vodohospodárskej spoločnosti, a.s,. Trenčín na území mesta sú nasledovné údaje :

a) objem vodojemov: 8000  m3

b) priemer potrubia:   rozvodné potrubia DN 80-600 mm

c) minimálny tlak: cca 0,48 – 0,52 MPa

d).počet hydrantov: cca 310ks

e) druh hydrantov  : podzemné

f)  miesta, kde sa nachádzajú hydranty (ulica, číslo domu): viď príloha

Článok VI.

§ 22

Ohlasovňa požiarov a spôsob vyhlásenia požiarneho poplachu

Úlohy ohlasovne požiarov

- ohlasovňa požiarov prijíma hlásenia o vzniku požiarov, živelných pohrôm a iných mimoriadnych udalostí, v územnom obvode mesta a vyhlasovanie protipožiarneho poplachu,

- prenos správ, informácií a požiadaviek na poskytnutie pomoci územne príslušnému operačnému stredisku okresného riaditeľstva HZZ.

- V meste je zriadená stála ohlasovňa požiarov jednotky  Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru Nové Mesto nad Váhom :

Stála ohlasovňa požiarov:

| Adresa umiestnenia | Telefónne čísla |
| --- | --- |

| - Jednotka Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru - Nové Mesto nad Váhom | - Nové Mesto nad Váhom, Odborárska ul. č. 12 | - 112 * - 150 - 7712222 |
| --- | --- | --- |

(*jednotné európske číslo tiesňového volania - linka tiesňového volania  )

- Ohlasovňa požiarov je označená tabuľkou umiestnenou na viditeľnom mieste s nápisom „OHLASOVŇA POŽIAROV“.

Pri ohlásení požiaru je potrebné uviesť:

- adresu požiaru,

- objekt, ktorý je požiarom zasiahnutý,

- rozsah požiaru,

- ohrozenie osôb,

- prístupové cesty,

- meno, priezvisko, bydlisko a telefónne číslo volajúceho, pri ohlásení z pevných a mobilných telefónnych liniek je potrebné vyčkať na overenie hlásenia prípadu.

Spôsob vyhlásenia požiarneho poplachu:

- a) názov a miesto umiestnenia technického zariadenia, ktorým sa vyhlasuje požiarny poplach:

- Požiarny poplach mesta vyhlasuje ohlasovňa požiarov po nahlásení zvukovým výstražným signálom – sirénou.

Miesto, adresu a číslo telefónu:

| Miesto | Adresa | Tel. číslo |
| --- | --- | --- |
| Jednotka hasičského a záchranného zboru | Nové Mesto nad Váhom, Odborárska ul. č. 12 | 112 150 , 7712222 |
| Okresné riaditeľstvo PZ | Nové Mesto nad Váhom | 112 158 |
| Rýchla zdravotná pomoc | Nové Mesto nad Váhom Ul.M.R. Štefánika č. 20 | 112 155 |
| Lekárska služba prvej pomoci | Nové Mesto nad Váhom Ul. M.R. Štefánika č. 20 | 7712444 |
| Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Pohotovostná služba | 0850 111 727 |
| Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | Poruchová linka | 0800 60 61 62 |
| Západoslovenská energetika, a.s. | Poruchová linka | 0800 111 567 |
| Slovak Telecom | - centrum služieb domácnosti - organizácie a firmy | 0800 123 456 0800 123 500 |
| Slovenská správa ciest | Nové Mesto nad Váhom Malinovského ul. č.2 -operátor Trenčianska ul.– správa a údržba | 7712281 7710712 |
| Obvodný úrad | Nové Mesto nad Váhom, Hviezdoslavova ul. č. 36 - informátor - útvar obrany - odbor živ.prostredia | 7745111 7745151 7745800 |

Článok VII.

§ 23

Výpis z požiarneho poplachového plánu okresu Nové Mesto nad Váhom

Požiarny poplachový plán okresu  Nového Mesta nad Váhom je dokumentáciou ochrany pred požiarmi, ktorou sa určuje poradie rýchleho a organizovaného sústreďovania síl a prostriedkov potrebných na zdolanie požiaru v prípade jeho vzniku alebo vykonanie záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach. Upravuje zaradenie hasičských jednotiek a špeciálnych služieb (vodárne, plynárne, elektrárne, telekomunikácie, zdravotníctvo atď.) v jednotlivých stupňoch požiarneho poplachu a ich privolávanie k zásahu.

Výpis z požiarneho poplachového plánu sa viditeľne umiestňuje k spojovaciemu prostriedku stálej ohlasovne požiarov, ktorou je jednotka Hasičského a záchranného zboru Nové Mesto nad Váhom, Odborárska ul. č. 12..

Článok VIII.

§ 24

Prehľadný situačný plán mesta

Prehľadný situačný plán mesta  a jeho priľahlých častí s popisom názvov ulíc, čísel domov a zakreslením funkčných hydrantov a nástupných plôch tvorí prílohu tohto požiarneho poriadku.

Článok IX.

§ 25

Náhrada škody

Právnickej osobe, podnikajúcej fyzickej osobe alebo fyzickej osobe sa nahrádza  škoda, ktorá jej vznikla v dôsledku opatrení nevyhnutných na zdolanie požiaru, zamedzenie jeho šírenia alebo záchranných prác vykonaných na príkaz veliteľa zásahu alebo veliteľa hasičskej jednotky, alebo pri cvičení hasičskej jednotky.  Hasičské jednotky nezodpovedajú za škodu, ktorá vznikla primeraným použitím hasiacich látok v súvislosti so zdolávaním požiaru.

Náhrada škody podľa predchádzajúceho odseku sa neposkytuje právnickej osobe, podnikajúcej fyzickej osobe a ani fyzickej osobe, ktorej objekty boli zasiahnuté požiarom.

Právo na náhradu škody podľa predchádzajúcich odsekov sa uplatňuje u právnickej osoby alebo podnikajúcej fyzickej osoby, v ktorej záujme sa zásah vykonal táto právnická osoba alebo podnikajúca fyzická osoba aj náhradu škody poskytuje. Ak zásah vykonal  v záujme fyzickej osoby, uplatňuje sa právo na náhradu škody na okresnom riaditeľstve, ak toto zásah  vykonalo mesto, pričom ho uhrádza krajské riaditeľstvo, v ktorého územnom obvode požiar vznikol.

§ 26

Spoločné a záverečné ustanovenie

- Tento „Požiarny poriadok mesta“ nemení rozsah a účinnosť zákona o ochrane pred požiarmi ako aj ďalších  záväzných právnych predpisov vydaných na úseku ochrany pred požiarmi.

- Orgány mesta, fyzické osoby , právnické osoby a podnikajúce fyzické osoby, ktoré majú sídlo (trvalé alebo prechodné bydlisko) na území mesta, úzko spolupracujú s orgánmi štátnej správy pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi vyplývajúcich z platnej právnej úpravy a tohoto požiarneho poriadku mesta.

- V prípade, že fyzické osoby, právnické osoby a podnikajúce fyzické osoby nebudú dodržiavať ustanovenia tohoto požiarneho poriadku mesta, mesto uplatní voči jeho porušovateľom postup v súlade s platnou právnou legislatívou.

- Zmeny a doplnky tohto požiarneho poriadku mesta schvaľuje mestské zastupiteľstvo.

- Požiarny poriadok mesta je na mestskom úrade prístupný každému a bude zverejnený na internetovej stránke mesta.

- Na tomto požiarnom poriadku mesta  sa uznieslo mestské zastupiteľstvo dňa 22.2.2005 uznesením číslo 267/2005-MsZ. Požiarny poriadok mesta nadobúda účinnosť dňom schválenia mestským zastupiteľstvom.

- Prijatím tohoto Požiarneho poriadku mesta sa ruší Nariadenie mesta Nové Mesto nad Váhom č. 2/92 a  nariadenie schválené uznesením číslo 65/92 – MsZ/b na 8. zasadnutí MsZ konaného dňa 25.2.1992 .

V Novom Meste nad Váhom dňa 22.02.2005

Vypracoval : Bc. Rudolf Rzavský

technik požiarnej ochrany

Ing. Jozef Trstenský

primátor mesta