Zoznam právnych predpisov

v oblasti ochrany pred požiarmi

| Názov dokumentu |  |
| --- | --- |
| Z – ZÁKON V – VYHLÁŠKA NV – Nariadenie vlády |  |
| Z 315/2001 | O Hasičskom a záchrannom zbore |
| Z 314/2001 | O ochrane pred požiarmi |
| V 478/2008 | O vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru |
| V 605/2007 | O vykonávaní kontroly protipožiarnej bezpečnosti elektrického zariadenia |
| V 401/2007 | O technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča ... |
| V 258/2007 | O požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri skladovaní, ukladaní a pri manipulácii s tuhými horľavými látkami |
| V 611/2006 | O hasičských jednotkách |
| V 169/2006 | O konkrétnych vlastnostiach stabilného hasiaceho zariadenia a polostabilného hasiaceho zariadenia a o podmienkach ich prevádzkovania a zabezpečenia ich pravidelnej kontroly |
| V 162/2006 | O vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a o zabezpečení pravidelnej kontroly hasičskej techniky a vecných prostriedkov na ochranu pred požiarmi |
| V 699/2004 | O zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov |
| V 142/2004 | O protipožiarnej bezpečnosti pri výstavbe a pri užívaní prevádzkarne a iných priestorov, v ktorých sa vykonáva povrchová úprava výrobkov náterovými látkami |
| V 96/2004 | ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov |
| V 94/2004 | ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb |
| V 726/2002 | ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly |
| V 719/2002 | ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenie pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov |
| V 123/2002 | ktorou sa ustanovuje katalóg činností v Hasičskom a záchrannom zbore |
| V 121/2002 | O požiarnej prevencii |
| V 55/2002 | ktorou sa určujú sídla a územné obvody krajských riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru a sídla hasičských staníc MV SR podľa § 5 ods.2 zákona č.315/2001 Z.z.o Hasičskom a záchrannom zbore |
| V 124/2000 | ktorou sa ustanovujú zásady požiarnej bezpečnosti pri činnostiach s horľavými plynmi a horenie podporujúcimi plynmi |
| NV 393/2006 | O minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí |
| NV 325/2002 | O poskytovaní darov a jednorazového mimoriadneho odškodnenia na úseku ochrany pred požiarmi |
| NV 26/2002 | O pravidlách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Hasičskom a záchrannom zbore |